**PROGRAMME DE FORMATION**

**[Formation pour l’habilitation électrique B0 / H0]**

**OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :** Être capable de comprendre, les effets, les risques et les dangers de l’électricité en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable de connaitre, respecter et signer les autorisations et les documents selon la norme C 18-510 en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable de respecter les règles de sécurités en environnement électrique, selon la norme C 18-510 en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable de connaitre les symboles d’habilitation et leurs possibilités selon la norme C 18-510 en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable de respecter les distances de sécurités dans un environnement électrique, selon la norme C 18-510 en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable en cas d’accident d’ordre électrique de connaitre les gestes dans l’ordre pour secourir (PAS)

**PUBLIC CONCERNÉ :** Tout public intervenant dans un environnement électrique en Basse ou Haute Tension

**PRÉ-REQUIS :** Savoir lire et écrire le Français ou être accompagné d’un traducteur.

**DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION :** Huit heures, tout les mercredis sauf jours fériés : Matin de 8H30 à 12H30, après-midi de 13H30 à 17H30, 12 personnes maximum

**LIEU DE LA FORMATION :** 14 Avenue Mirabeau 13220 la Mède ou sur site client

**CONTENU DE LA FORMATION :** Trente minutes : Tour de table, présentation de la formation

**TC1 = Tronc commun N°1 :** 7H

45 minutes : Test d’évaluation en début (et identique et vierge en fin pour voir l’évolution). Explications de la formation et de la Norme C 18-510. Sensibilisations, exemples (avec deux documents projetés ou distribués).

**Avec Livret** : Risques, blessures, accidents mortels d’ordre électrique. (Vidéo + cédérom ou mise en situation). Explications : contact direct / indirect

45 minutes : Explications : Le titre d’habilitation, documents signés. Danger et lien : Tension / Intensité / Résistance.

**Avec Livret** : 45 minutes : Explication symboles et titres d’habilitations, rôles de chacun. 45 minutes : Explication : Zones de voisinages, d’environnements électriques à l’intérieur et l’extérieur, documents. 45 minutes : Explication : IP. Documents : AT, IPS, et le PAS, incendie.

45 minutes : Contrôle continu entre chaque. Deux heures de pratique : Mise en situation, vérification du savoir, distances et tests Pratiques notés, autorisation de travail. Trente minutes : Test fin théorique B0 / H0 et test d’évaluation fin de stage (identique au début pour voir l’évolution) de stage, évaluation et notation du stagiaire par le stagiaire.

Un quart d’heure de pause le matin et l’après-midi

**MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :** Exposés, livret, cas pratiques, mises en situation, vidéo, cédérom

**PROFIL DU FORMATEUR :** Chabrier Charles : Diplôme Européen d’électricien plus quinze ans d’expériences domaines industries tertiaires et bâtiments, formateur pour l’habilitation électriques depuis 2013

**MODALITÉS D’ÉVALUATION :** Evaluation début et fin de formation pour voir l’évolution, contrôle continu, test, mise en situation.

**MOYENS TECHNIQUES :** Salles, armoires et coffrets électriques, perches, appareil de mesures électriques, extincteurs, VAT : vérificateur d’absence de tension, EPI : équipement de protection individuel, vidéoprojecteurs, ordinateur, Livrets fourni à chaque stagiaire, DVD, téléviseur selon public

**TARIF :** 150 euros HT 180 euros TTC

**DELAI D’ACCES :** Les inscriptions doivent être réalisées d’une semaine à 10 jours avant le début de la formation selon les organismes de financement. En cas d’urgence sans organisme de financement en candidat libre, la veille selon disponibilités

**CONTACT :** Mr Chabrier Charles formateur : P : 0662446169. F : 0486371049. 14 Avenue Mirabeau 13220 la Mède

**ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES :** Les personnes atteintes d’un handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

**TAUX D’OBTENTION DES CERTIFICATIONS PREPAPREES :** 100% d’obtention en 2020

**VALIDATION DE BLOCS DE COMPETENCES :** Pas de bloc de compétences

**SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES :** Tout travail d’ordre non électrique, dans un environnement électrique qui demande la formation pour l’habilitation B0 ou le H0, selon la norme C 18-510 en Basse ou en Haute Tension