**PROGRAMME DE FORMATION**

**[Formation pour l’habilitation électrique BR]**

**OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :** Être capable de comprendre, les effets, les risques et les dangers de l’électricité en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable de connaitre, respecter et signer les autorisations et les documents selon la norme C 18-510 en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable de respecter les règles de sécurités en environnement électrique, selon la norme C 18-510 en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable de connaitre les symboles d’habilitation et leurs possibilités selon la norme C 18-510 en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable de respecter les distances de sécurités dans un environnement électrique, selon la norme C 18-510 en Basse ou en Haute Tension **/** Être capable en cas d’accident d’ordre électrique de connaitre les gestes dans l’ordre pour secourir (PAS) **/** Être capable d’effectuer des interventions de maintenances, de dépannages, de connexions, en sécurité, dans l’environnement électrique, et dans les règles de l’art.

**PUBLIC CONCERNÉ :** Tout public devant faire des interventions d’ordre électrique, dans un environnement électrique en Basse Tension

**PRÉ-REQUIS :** Avoir des connaissances en électricité, diplôme ou savoir-faire, savoir lire et écrire le Français ou être accompagné d’un traducteur.

**DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION :** 21 heures, tout les mercredis, jeudis et vendredis, à l’adresse ci-dessous ou sur site à déterminer, sauf jours fériés : 1er jour, 8H30 à 12H30, après-midi 13H30 à 17H30, 2ème jour matin 7H30 à 11H30, après-midi 12H30 à 15H30, 3ème jour matin 7H30 à 11H30, après-midi 12H30 à 14H30, 12 personnes maximum

**LIEU DE LA FORMATION :** 14 Avenue Mirabeau 13220 la Mède ou sur site client

**CONTENU DE LA FORMATION en 21H :** Trente minutes : Tour de table, présentation de la formation

**TC1 = Tronc commun N°1 :** 7H

45 minutes : Explications de la formation et de la Norme C 18-510. Sensibilisations, exemples (avec deux documents projetés ou distribués).

**Avec Livret** : Explications domaines de tension, risques, blessures, accidents mortels d’ordre électrique. (Vidéo + cédérom ou mise en situation). Explications : contact direct / indirect

45 minutes : Explications : Le titre d’habilitation, documents signés. Danger et lien : Tension / Intensité / Résistance.

**Avec Livret** : 45 minutes : Explication symboles et titres d’habilitations, rôles de chacun. 45 minutes : Explication : Zones de voisinages, d’environnements électriques à l’intérieur et l’extérieur, documents. 45 minutes : Explication : IP. Documents : AT, IPS, et le PAS, incendie.

45 minutes : Contrôle continu entre chaque. Deux heures de pratique : Mise en situation, vérification du savoir, distances et tests Pratiques notés, autorisation de travail. Trente minutes : Test fin théorique B0 / H0

Un quart d’heure de pause le matin et l’après-midi

**Deuxième jour avec Livret** : Trente minutes : QCM. Une heure trente : Explication approfondi des symboles et des titres.

Une heure trente : Explications domaines et moyens d’intervention : 1 Intervention de dépannage. 2 Intervention de connexion et déconnexion. 3 intervention particulière de remplacement.

Deux heures : Description consignations Identifier les risques, matériels et EPI à utiliser et comment, savoir se déplacer, remplir les documents et appliquer les règles de sécurité pour travailler en sécurité.

Une heure : Contrôle continue du jour Un quart d’heure de pause le matin et l’après-midi

**Troisième jour avec Livret** : 45 minutes : Récapitulation BR, tour de table pour l’adaptation dans son environnement

45 Minutes : Test d’évaluation BR

Trois heures 15 de pratique : Mise en situation des exemples de la formation, des essais, vérifications, manœuvres, dépannages, vérifications du savoir, distances et tests pratiques notés, autorisation de travail.

45 minutes : Test d’évaluation fin de stage (identique au début pour voir l’évolution), évaluation, appréciation et notation du stagiaire par le stagiaire.

Un quart d’heure de pause le matin et l’après-midi

**MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :** Exposés, livret, cas pratiques, mises en situation, vidéo, cédérom

**PROFIL DU FORMATEUR :** Chabrier Charles : Diplôme Européen d’électricien plus quinze ans d’expériences domaines industries tertiaires et bâtiments, formateur pour l’habilitation électriques depuis 2013

**MODALITÉS D’ÉVALUATION :** Evaluation début et fin de formation pour voir l’évolution, contrôle continu, test, QCM, mise en situation.

**MOYENS TECHNIQUES :** Salles, armoires et coffrets électriques, perches, appareil de mesures électriques, extincteurs, VAT : vérificateur d’absence de tension, EPI : équipement de protection individuel, vidéoprojecteurs, ordinateur, Livrets fourni à chaque stagiaire, DVD, téléviseur selon public

**TARIF :** 360 euros HT 432 euros TTC

**DELAI D’ACCES :** Les inscriptions doivent être réalisées d’une semaine à 10 jours avant le début de la formation selon les organismes de financement. En cas d’urgence sans organisme de financement en candidat libre, la veille selon disponibilités

**CONTACT :** Mr Chabrier Charles formateur : P : 0662446169. F : 0486371049. 14 Avenue Mirabeau 13220 la Mède

**ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES :** Les personnes atteintes d’un handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

**TAUX D’OBTENTION DES CERTIFICATIONS PREPAPREES :** 100% d’obtention en 2020

**VALIDATION DE BLOCS DE COMPETENCES :** Pas de bloc de compétences

**SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES :** Tout travail correspondant à la responsabilité des travaux d’ordre électrique, dans un environnement électrique qui demande la formation pour l’habilitation B2, selon la norme C 18-510 en Basse Tension